## Propuesta Economica
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | Valor Unitario (sin IVA) | Aplica criterio de sostenibilidad
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01 | Reeplanteo general de medias en sitio incluye terraza | M2
1.02 | Dotacion de elementos e Insumos de Bio-Seguridad | GL
1.03 | Suministro e Instalación de Provisional de agua potable incluye tuberia, registro y llave en 1/2" PVC | GL
1.04 | Suministro e instalacion provisional de proteccion en vidrios de fachada en papel | M2
2 | DESMONTES Y DEMOLICIONES
2.01 | Desmonte de vidrio de fachada | M2
2.02 | Desmonte de Puertas de vidrio de fachada Dim 0,95 x 2,10 y 0,85 x 2,10 | UND
2.03 | Desmonte de vidrios divisiones internas | M2
2.04 | Desmonte de puertas de madera | UND
2.05 | Desmonte de sanitarios | UND
2.06 | Desmonte de sanitarios lavamanos | UND
2.07 | Desmonte de mesones de baño | ML
2.08 | Desmonte de meson de cocina | ML
2.09 | Desmonte de guardaescobas de madera | ML
2.1 | Desmonte de mobiliario en area de oficina | GL
2.11 | Desisntalacion de piso laminado en madera en area de baño y cuarto tecnico | M2
2.12 | Corte y desmonte de Cieloraso metalico para realizar las adecuaciones electricas y del sistema de Aire Acondicionado, para posterior reinstalacion | M2
2.13 | Demolicion de muros de Drywall | M2
2.14 | Demolicion de muros de mamposteria | M2
2.15 | Demolicion de enchape de muros en area de baños | M2
2.16 | Demolicion de Material de pega de enchape de muros en ceramica | M2
2.17 | Demolicion de piso en area de baños y cocina | M2
2.18 | Demolicion de Material de pega de piso en ceramica | M2
2.19 | Demolicion de espejos | M2
2.2 | Corte con disco diamantado en piso para regatas por traslado de punto sanitario | ML
2.21 | Demolicion de regatas en piso por traslado de punto sanitario | ML
3 | PISOS Y BASES
3.01 | Relleno con concreto de regatas de piso por movimiento de punto sanitario | ML
3.02 | Afinado de piso en Mortero (cemento) 1:4 espesor 3 cms, para baños y cafeteria. | M2 |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
4 | SISTEMA LIVIANO DE MUROS EN DRYWALL
4.01 | División MIXTA cara interna en superboar de 8 mm y cara externa en Dry Wall, base 9, acabado en dos caras para divisiones de Cocina y Archivo. Alt.4,40 mts. | M2
4.02 | División MIXTA cara interna en superboar de 8 mm y cara externa en Dry Wall, Base 6, acabado en dos caras para divisiones de Baño Privado y Hall. Alt.4,40 mts. | M2
4.03 | División en drywall base 9, acabado en DOS CARAS para divisiones internas. Alt.4,40 mts. | M2
4.04 | División en drywall base 6, acabado en DOS CARAS para divisiones internas. Alt.4,40 mts. | M2
4.05 | División en drywall DOBLE base 9, acabado en DOS CARAS para divisiones internas. Alt.4,40 mts. | M2
4.06 | División en drywall DOBLE base 6, acabado en DOS CARAS para divisiones internas. Alt.4,40 mts. | M2
4.07 | Dinteles en Dry Wall Acabado en 3 caras. Sobre Vanos de Puertas y Divisiones de Vidrio Templado. | ML
4.08 | Tapas laterales y verticales en drywall para vanos de muros | ML
4.09 | Estampillado de muro con lamina de Drywall | M2
4.1 | Instalacion de refuerzo en madera para marcos de puertas, muros de Dry Wall y Dinteles en Dry wall | ML |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
4.11 | Filos en Cinta metálica de incrustar bajo masilla | ML
5 | PISOS Y ACABADOS
5.01 | Sum., e Inst., de Piso en Porcelanatto Gris 0,60 x 0,60 mts formato Rectangular para areas de servicios (Baños, Cocina, Cuarto Tecnico y Archivo) | M2 |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
5.02 | Sum., e Inst., de Piso en Laminado de madera 1,30 x 0,25 mts (Por demolicion de muro divisorio entre oficina y areas de servicios) | M2
5.03 | Sum., e Inst., de Guarda escoba de Porcelanatto 0,08 x 0,60. | ML |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
5.04 | Sum., e Inst., de Guarda escoba en madera natural Cedro Color Blanco. De 8 cms de alto, bocelado. | ML |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
6 | CIELO RASO
6.01 | Sum., e Inst., de cielo raso plano en Dry Wall para Archivo (Lamina de 3/8") | M2
6.02 | Reinstalacion de Cieloraso metalico por las adecuaciones del Electricas y Sistema de Aire Acondicionado | M2
7 | PINTURA, ESMALTES y COBERTURAS
7.01 | Resanes generales en macilla | GL
7.02 | Pintura vinilo tipo 1 a 3 Manos para muros, color Blanco | M2 |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
7.03 | Pintura vinilo tipo 1 a 3 Manos para muros, color Blanco | ML |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
7.04 | Pintura vinilo tipo 1 a 3 Manos para techos, color Blanco | M2 |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
7.05 | Pintura vinilo tipo 1 a 3 Manos para techos, color Blanco | ML |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
8 | ENCHAPES, APARATOS y ACCESORIOS PARA BAÑO y CAFETERIA
8.01 | Sum.,e Inst., de Mueble de Lavamanos 0,60 mts., incluye: Mueble colgante, cubierta de lavamanos en porcelana | UND
8.02 | Sum., e inst., de Griferia de lavamanos tipo push ahorrador de agua | UND |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
8.03 | Sum,, e Inst,, de Sifon de Lavamanos Metalico con tapon de push. | UND
8.04 | Sum., e Inst., de Sanitario para baño de mujeres para personas con movilidad reducida, Ahorrador de agua sistema doble descarga. | UND |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
8.05 | Sum., e Inst., de Sanitario para baño de hombres, Ahorrador de agua sistema doble descarga. | UND |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
8.06 | Sum., e Inst., de Enchape de Muro de Respaldo de Lavamanos Baño de hombres y mujeres en Ceramica 34x34cm. | M2 |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
8.07 | Sum, e Inst., de accesorios de baño (toallero de mano) | UND
8.08 | Sum, e Inst., de accesorios de baño (portarollo) | UND
8.09 | Sum, e Inst., de accesorios de baño (dispensador de jabon de sensor) | UND
8.1 | Sum, e Inst., de juego de accesorios barras de seguridad para baño de personas con movilidad reducida | UND
8.11 | Sum,, e Inst., de meson de cafeteria en Granito Ref. Negro San Gabriel Dim 1,69 x 0,50 mts incluye Frentero altura 6 cms. | ML
8.12 | Sum,, e Inst., de salpicadero para meson de cafeteria en Ceramica Ref. Duomo Blanco Dim 0,30x 0,45 mts. | ML
8.13 | Sum,, e Inst., de poceta de lavaplatos Rectangular en Acero Inoxidable. Ref. Tramontina Dim. 56 x 34 cms, profunidad 14cms. Instalacion bajo cubierta | UND
8.14 | Sum, e Inst., de Griferia de lavaplatos Monocontrol ahorrador de agua | UND |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
8.15 | Sum,, e Inst., de sifon de lavaplatos PVC | UND
8.16 | Sum, e Inst., de poceta de lavado | UND
8.17 | Instalacion de Win plastico blanco para poceta de aseo | ML
8.18 | Enchape ceramico de poceta de Aseo, Dim 0,30x 0,45 mts. | M2 |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
9 | CARPINTERIA MADERA
9.01 | Suministro e Instalacion de Mueble Alto de Cafeteria, fabricado en madecor, Diseño, Formicas y Colores a Seleccionar. Dim. 1,50 x 0,60 x 0,35 | ML
9.02 | Sum,, e Inst, de Mueble Bajo de Cafeteria, fabricado en madecor, Diseño, Formicas y Colores a Seleccionar. Dim. 1,50 x 0,80 x 0,50. | ML
9.03 | Sum,, e Inst, de Barra para Cafeteria (Incluye superficie y respaldo), fabricado en madecor, Diseño, Formicas y Colores a Seleccionar. Dim. 1,97 x 1,10 x 0,30. | ML
9.04 | Sum., e Inst., de Marco puerta en chapado en formica, con entrepaños, para Poceta de:Lavado. Dim. 0,50 x 2,10 | UND
9.05 | Sum., e Inst,, de Marco Puerta en madera entamborada, Fabricada en Madecor. Dimensiones de los vanos, 2,22 x 0,65 mts para archivo | UND |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
9.06 | Sum., e Inst,, de Marco Puerta en corrediza en madera entamborada, Fabricada en Madecor. Dimensiones de los vanos, 2,22 x 1,00 mts para baño de mujeres | UND |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
9.07 | Mantenimiento de Marco Puerta en madera. Dimensiones de los vanos, 2,22 x 0,80 mts, para cafeteria | UND |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
9.08 | Arreglo de Marco Puerta en madera. Dimensiones de los vanos, 2,22 x 0,60 mts, para baño de hombres. | UND |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
9.09 | Sum., e Inst, de Mamapara en madera en recepcion Dim 2,73 x 2,58 cm | M2 |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
9.1 | Sum,, e Inst, de Mueble Bajo de Estacion de Cafe, fabricado en madecor, Diseño, Formicas y Colores a Seleccionar. Dim. 1,70 x 0,80 x 0,50. | ML
10 | CARPINTERIA METALICA
10.01 | Sum., e Inst., de Marco Puerta metalica vano 0,90 x 2,22mts, en lamina CR cal 18 con malla superor expandida EXR 20 mm, enmarcada en tubo cuadrado de 4x4 cal 18 y repisada en angulo de 3/4 x 1/8, con acabado en pintura electroestatica color Gris Nube | UND
10.02 | Sum., e Instalacion de estanteria metalica de 0,92 cm largo x 0,30 cm de ancho x 2,00 cm de alto, Color Gris tornado, para archivo | UND
10.03 | Sum., e Instalacion de Locker metalico con 20 puestos, de 1,40 cm largo x 0,30 cm de ancho x 1,98 cm de alto, Color Gris tornado y portacandados | UND
11 | VIDRIOS Y CARPINTERIA DE ALUMINIO
11.01 | Reinstalacion de vidrio templado de 10mm con perfileria en aluminio altura 3,00 mts, en fachada | M2
11.02 | Reinstalacion de Puerta de vidrio templado de 10mm con perfileria en aluminio Dim 0,95 x 3,00 mts, en fachada | UND
11.03 | Suministro e intalacion de Puerta de vidrio templado de 10mm con perfileria en aluminio Dim 0,95 x 3,00 mts, en fachada | UND
11.04 | Reinstalacion de vidrio templado de 10mm con perfileria en Aluminio Altura 3,00 mts, para divisiones internas | M2
11.05 | Sum.,e Inst., de vidrio templado de 10mm con perfileria en Aluminio Altura 3,00 mts, para divisiones internas | M2
11.06 | Puerta vatiente en vidrio Dim 0,80 x 2,50 mt - Una hoja - En vidrio templado de 10 mm, con montante fijo de 0,80 x 0,50 cm | UND
11.07 | Sum,. e Inst,, de Espejo redondo para Baño Dim. 0,90 mts. Incluye Dilataradores en Acero Inoxidable. | UND
11.08 | Sum,. e Inst,, de peliculas Frost para divisiones en vidrios según Diseño seleccionado. | ML
12 | REDES HIDRAULICAS y SANITARIAS
12.01 | Retiro de puntos hidráulicos existentes de 1/2" pared, incluyendo el recorrido del punto incluyendo una longitud hasta de 3,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón soldado. | UND
12.02 | Retiro de puntos Sanitario existentes de 1/2" pared, incluyendo el recorrido del punto incluyendo una longitud hasta de 1,00 m, corte de la tubería, instalación de tapón soldado. | UND
12.03 | Sellado de puntos sanitario existentes de 3" a 4" en piso, incluyendo la demolición en el área aferente a la salida del punto, el corte de la tubería para garantizar que no sobresalga posterior al sellado, instalación de tapón soldado, | UND
12.04 | Sum., e Inst. De Parcial Hidarulica en 3/4" PCVP. Incluye Soportes y Accesorios de Instalacion, para baño de muejeres y estacion de café | ML
12.05 | Sum., e Ints. De Red Hidarulica de distribucion en 1/2" PCVP. Incluye Soportes y Accesorios de Instalacion, para baño de muejeres y estacion de café | ML
12.06 | Sum., e Inst., de Puntos Hidraulicos de Suministro de 1/2" PVCP | UND
12.07 | Sum., e Inst. De Valvulas de Alivio para puntos hidarulicos. | UND
12.08 | Sum., e Inst. De Registro de corte de 3/4" para parciales hidraulicas. | UND
12.09 | Sum., e Inst. De Registro de corte de 1/2" para unidade hidraulicas, (Baños, Cafeteria y poceta aseo). | UND
12.1 | Re-adecuacion De Parcial Sanitaria de 3" PCV para Sanitario de General. Incluye Soportes y Accesorios de Instalacion. | ML
12.11 | Re-adecuacion De Parcial Sanitaria de 2" PCV para Sanitario, lavamanos, Lavaplatos y Poceta de Aseo. Incluye Soportes y Accesorios de Instalacion. | ML
12.12 | Sum., e Inst. De Red de Reventilacion de 2" PCV para red sanitarias. Incluye Soportes y Accesorios de Instalacion. | ML
12.13 | Sum., e Inst., de Puntos Sanitarios de 3" PVC, para sanitario de baños | UND
12.14 | Sum., e Inst., de Puntos Sanitarios de 2" PVC, para lavamanos de baño, Lavaplatos y poceta de Aseo. | UND
12.15 | Sum., e Inst., de Puntos Sanitarios de 2" PVC, Sifon de Piso para Baño | UND
12.16 | Sum. E Inst. De Llave tipo Jardin para poceta de lavado. | UND
12.17 | Sum. E Inst. De Rejillas Metalicas de Piso. | UND
12.18 | Instalacion de Tapa registro | UND
13 | REDES ELECTRICAS
13.1 | SALIDAS DE CABLAEDO ESTRUCTURADO
13,1,1 | SEI cable CAT 6A U/UTP marca Systimax LSZH p/ salidas de voz, datos y AP | ML
13,1,2 | SEI Toma RJ45 CAT 6A marca Systimax p/ salidas de voz, datos y AP | UND
13,1,3 | SEI Faceplate sencillo 6A marca Systimax p/ salidas de voz, datos y AP | UND
13,1,4 | SEI Faceplate doble 6A marca Systimax p/ salidas de voz, datos y AP | UND
13,1,5 | SEI Patchcord CAT 6A U/UTP de 0.9m marca Systimax p/ salidas de voz, datos y AP | UND
13,1,6 | SEI de etiquetas en PPBB para marcación de salidas de cableado estructurado | UND
13,1,7 | SEI de canalización de salidas de cableado estructurado. Incluye tubería EMT de 1"y/o 3/4" según capacidad de ductos; Cajas de paso tipo TERCOL tapa lisa CE 125LI, tapa datos CE 125LX, terminales, conectores, chazos, abrazaderas, varilla roscada, tuercas, arandelas y cintas para etiquetado de tubería | UND
13.2 | CENTRO DE CABLEADO - CABLEADO ESTRUCTURADO
13,2,1 | SEI de gabinete de comunicaciones de 40 RU - 70cm ancho, 80cm de profundo en acero con rieles perforados 19", 192cm de altura. REF. AXGP-6F780NM o de similar características. Incluye barraje en Cu para SPT | UND
13,2,2 | SEI Sistema de distribución de energía para Gabinete. Incluye PDU vertical de 16 salidas 120V, 20A, toma y clavija aérea, salida eléctrica en cable encauchetado 3x12 AWG desde TGD y demás elementos de fijación, conexión y etiquetado. | UND
13,2,3 | SEI Toma RJ45 CAT 6A marca Commscope, Familia GigaSpeed X10D. p/ salidas de voz, datos y AP | UND
13,2,4 | SEI Patchcord CAT 6A U/UTP de 1,5m marca Commscope, Familia GigaSpeed X10D. p/ salidas de voz, datos y AP | UND
13,2,5 | SEI Herraje metálico p/ toma RJ45 de 24 espacios conforme a ANSI/TIA/EIA-568-B CAT 6A marca Systimax. | UND
13,2,6 | SEI Organizador metálico/plástico de 2 R.U conforme a ANSI/TIA/EIA-568-B para patchcord CAT 6A marca Systimax. | UND
13,2,7 | SEI de bandeja portaequipos sencilla de 19" con perforaciones para ventilación | UND
13,2,8 | SEI de sistema de aterrizaje de gabinete metálico a TGB del centro de cableado. Incluye terminales, cable desnudo 8AWG, conexión a TGB y etiquetado. | GL
13,2,9 | SEI de etiquetas en PPBB para marcación de salidas de cableado estructurado | UND
13,2,10 | SEI Certificación de cable de cobre multipar a través de equipo Fluke Networks con certificado de calibración menor a 1 año y patch cords de prueba de longitud menor a 1.5 metros. Incluye entrega de reportes en medio electrónico y físico. | UND
13.3 | SISTEMA DE ALARMA DE INTRUSIÓN
13,3,1 | SEI de SISTEMA DE ALARMAS DSC cableado que incluye: Panel de control en gabinete metálico de 40x20cm, teclado alfanumérico, batería de 7V, sirena, transformador, hasta 5 sensores PIR antimascotas 2 magnéticos para puerta y 2 botones de pánico. Incluye instalación | GL
13.4 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
13,4,1 | SEI de electroimán de 600 lb para control de acceso de puerta principal. Incluye accionamiento por control remoto, fuente alimentadora y fijación con pegante o soporte metálico | UND
13,4,2 | SEI de botón no touch en pedestal adyacente a puerta. Incluye fuente. NO incluye pedestal. | UND
13,4,3 | SEI de botón de apertura cableado p/ electroimán desde recepción | UND
13.5 | SALIDAS DE ALARMAS Y CONTROL DE ACCESO
13,5,1 | SEI de salidas para sistema de alarmas y control de acceso. Incluye cable UTP CAT 6 tubería EMT de 1" y/o 3/4" según capacidad de ductos; Cajas de paso galvanizadas 2400, 4X4 y/o 5800 para muros, cajas tipo TERCOL tapa lisa CE 125LI para salidas a la vista, terminales, conectores, chazos, abrazaderas, varilla roscada, tuercas, arandelas y cintas para etiquetado de tubería | UND
13,5,2 | Configuración sistema de alarmas y control de acceso. Incluye pruebas de conexión, configuración, puerta en marcha y dos (2) capacitaciones de uso junto con el manual del fabricante" | GL
13.6 | SISTEMA CCTV
13,6,1 | SEI de sistema CCTV análogo que incluye: DVR de 8 canales, 6 cámaras análogas resolución de 1080 tipo domo con IR, adaptadores de voltaje AC-DC, videobalum para señal video y conectores para alimentación DC, patch cord de conexión a switch y etiquetado. | GL
13,6,2 | SEI de PDU p/ conexión de adaptadores de voltaje de cámaras. PDU de capacidad y salidas conforme al sistema y cantidad de equipos instalados. | UND
13,6,3 | SEI de salidas para CCTV. Incluye cable UTP CAT 6 tubería EMT de 1" y/o 3/4" según capacidad de ductos; Cajas de paso galvanizadas 2400, 4X4 y/o 5800 para muros, cajas tipo TERCOL tapa lisa CE 125LI para salidas a la vista, terminales, conectores, chazos, abrazaderas, varilla roscada, tuercas, arandelas y cintas para etiquetado de tubería | UND
13,6,4 | Configuración sistema CCTV. Incluye pruebas de conexión, enrutamiento IP del DVR, creación de cuentas en la web y app del fabricante y configuración hasta de cuatro (4) terminales android/IOS del cliente. | GL
13.7 | SALIDAS AUDIO Y VIDEO
13,7,1 | SEI de caja de conexión para mesa de sala de juntas que incluye: 2 salidas eléctricas, 1 salida HDMI, 1 salida USB de 2.0A | UND
13,7,2 | SEI de canalización de salidas para proveedor TV. Incluye tubería EMT de 1"y/o 3/4" según capacidad de ductos; Cajas de paso tipo TERCOL tapa lisa CE 125LI, tapa datos CE 125LX, terminales, conectores, chazos, abrazaderas, varilla roscada, tuercas, arandelas y cintas para etiquetado de tubería | UND
13,7,3 | SEI de canalización de salidas HDMI desde Videobeam hasta Cajas de conexión. Incluye tubería EMT de 1"; Cajas de paso tipo TERCOL tapa lisa CE 125LI, terminales, conectores, chazos, abrazaderas, varilla roscada, tuercas, arandelas y cintas para etiquetado de tubería. | UND
13,7,4 | SEI de cable HDMI hasta de 10 metros p/ conexión entre videobeam y mesa en sala de juntas | UND
13.8 | CENTRO DE CABLEADO - RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN
13,8,1 | SEI de tablero eléctrico metálico TGD para sistema eléctrico. Medidas, capacidad, accesorios y descripción conforme a diagram unifilar. In: 150A, 208V, certificado RETIE vigente conjunto tablero y equipos. Incluye pruebas de aislamiento y type test junto con test report del fabricante conforme al RETIE y IEC61431-1. Incluye instalación, consumibles, terminales, bornas, cintas, etiquetas y demás conforme a los requisitos de instalación del RETIE | UND
13,8,2 | *INSTALACIÓN de UPS de 3KVA, 2.7KW suministrada por el cliente | UND
13,8,3 | SEI de salidas eléctricas de entrada y salida de UPS. Incluye cable encauchetado 3X10AWG, canalización en cortaza metálica de 1", Cajas de paso tipo TERCOL tapa lisa CE 125LI, terminales, bornas, cintas, etiquetas y demás elementos entre TGD y ubicación de UPS | GL
13,8,4 | SEI de barraje en Cu TGB p/ Centro de cableado. Incluye aisladores, barraje, terminales, bornas y demás elementos de conexión y fijación. | UND
13.9 | SALIDAS ELÉCTRICAS
*Incluye faceplate, conector autodesforre 10-12AWG, terminal PIN y/o "Y", cinta y etiqueta conforme a planos eléctricos.
13,9,1 | SEI de toma eléctrica doble con polo a tierra blanca de 15A 1F+N+T 125V. Incluye: * | UND
13,9,2 | SEI de toma eléctrica doble con polo a tierra aislado naranja de 15A 1F+N+T 125V. Incluye: * | UND
13,9,3 | SEI de toma eléctrica doble GFCIcon polo a tierra blanca de 15A 1F+N+T 125V. Incluye: * | UND
13,9,4 | SEI de salida eléctrica p/ toma normal y regulada. Incluye cable LSZH libre de halógenos 3X12AWG y/o 3X10AWG conforme a regulación de voltaje; tubería EMT de 1" y/o 3/4" según capacidad de ductos; Cajas de paso galvanizadas 2400, 4X4 y/o 5800 para muros, cajas tipo TERCOL tapa lisa CE 125LI para salidas a la vista, CE 125LED TERCOL para toma doble, terminales, conectores, chazos, abrazaderas, varilla roscada, tuercas, arandelas y cintas para etiquetado de tubería. No incluye aparato | UND
13.1 | RED DE ILUMINACIÓN INTERIOR Y APARATOS DE CONTROL
**Incluye conector empalme resorte 8-12AWG, terminal PIN y/o "Y", cinta y etiqueta conforme a planos eléctricos.
13,10,1 | SEI de salida eléctrica p/ luminarias LED y de emergencia y sensores en techo. Incluye cable LSZH libre de halógenos 3X12AWG y/o 3X10AWG conforme a regulación de voltaje; tubería EMT de 1" y/o 3/4" según capacidad de ductos; Cajas de paso galvanizadas 2400, 4X4 y/o 5800 para muros, cajas tipo TERCOL tapa lisa CE 125LI para salidas a la vista, CE 125LED TERCOL para toma doble, terminales, conectores, chazos, abrazaderas, varilla roscada, tuercas, arandelas y cintas para etiquetado de tubería. No incluye aparato | UND
13,10,2 | SEI de salida eléctrica p/ interruptores manuales. Incluye cable LSZH libre de halógenos 3X12AWG y/o 3X10AWG conforme a regulación de voltaje; tubería EMT de 1" y/o 3/4" según capacidad de ductos; Cajas de paso galvanizadas 2400, 4X4 y/o 5800 para muros, cajas tipo TERCOL tapa lisa CE 125LI para salidas a la vista, terminales, conectores, chazos, abrazaderas, varilla roscada, tuercas, arandelas y cintas para etiquetado de tubería. No incluye aparato | UND
13,10,3 | SEI de interruptor sencillo de 15A, 125V. Incluye: ** | UND
13,10,4 | SEI de interruptor doble de 15A, 125V. Incluye: ** | UND
13,10,5 | SEI de sensor PIR de montaje en techo 360°, 120V,500W capacidad LED. Incluye: ** | UND
13,10,6 | SEI de sensor ultrasónico de ocupación. Montaje en techo 360°, 24Vdc. Incluye: ** | UND
13,10,7 | SEI de fuente y relevo p/ sensor ultrasónico de ocupación. Incluye: ** | UND
13.11 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN (Criterio de sostenibilidad con certificación Retilap)
***Incluye terminales de conexión, guaya para descolgar aparato, empalme resorte/conector autodesforre, toma eléctrica doble de 15A, clavija aérea de 15A, cable encauchetado desde salida hasta luminaria y etiquetado
13,11,1 | INSTALACIÓN de LUMINARIA LED CAMPANA/CUBO HILO COLGANTE - Incluye: *** | UND |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
13,11,2 | INSTALACIÓN de LUMINARIA LED INTERIOR CILINDRO COLGANTE - Incluye: *** | UND |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
13,11,3 | INSTALACIÓN de LUMINARIA LED INTERIOR LINEAL COLGANTE 1m - Incluye: *** | UND |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
13,11,4 | INSTALACIÓN de LUMINARIA LED INTERIOR DECORATIVA CIRCUNF BIG 1,5m - Incluye: *** | UND |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
13,11,5 | INSTALACIÓN de LUMINARIA LED INTERIOR DECORATIVA CIRCUNF SMALL 1,2m - Incluye: *** | UND |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
13,11,6 | INSTALACIÓN de LUMINARIA PANEL LED INCRUSTAR 18W - Incluye: *** | UND |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
13,11,7 | INSTALACIÓN de LUMINARIA PANEL LED INCRUSTAR 12W - Incluye: *** | UND |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
13,11,8 | INSTALACIÓN de LUMINARIA INTERIOR INCR. 60X60cm 40W - Incluye: *** | UND |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
13,11,9 | INSTALACIÓN de LUMINARIA EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE AUTONOMÍA 90 min - Incluye: *** | UND |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
13,11,10 | INSTALACIÓN de LUMINARIA SALIDA EMERGENCIA 1.8W AUTONOMÍA 300min - Incluye: *** | UND |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
13.12 | BANDEJA PORTACABLES / BCPM: Bandeja Portacables tipo Malla
13,12,1 | SEI de BPCM de 300x55mm electrozincada. Incluye accesorios de fijación a techo, riel troquelado, varilla roscada de 3/8", tuercas, arandelas, chazos RL hembra en techo y uniones tipo atornillables o pletinas. | ML
13,12,2 | SEI de BPCM de 200x55mm electrozincada. Incluye accesorios de fijación a techo, riel troquelado, varilla roscada de 3/8", tuercas, arandelas, chazos RL hembra en techo y uniones tipo atornillables o pletinas. | ML
13,12,3 | SEI de sistema de aterrizaje para BPCM con conector Grifequip o similar p/ cable No. 6AWG, cable desnudo No. 6AWG y etiquetas de riesgo eléctrico en tramos visibles. | ML
13,12,4 | SEI de accesorio p/ derivación de tubería conduit desde BPCM. Accesorio fabricado directamente por la marca seleccionada de bandeja portacables. | UND
13,12,5 | SEI de división metálica para BPCM de 55mm de altura. Incluye accesorios de fijación a bandeja. | ML
13.13 | ALIMENTADORES Y CIRCUITOS P/ AIRES ACONDICIONADOS
13,13,1 | SEI de circuito alimentador para CONDENSADORAS en exterior en cable 3F#8+1T#10 LSZH-HF 750V. Incluye terminales, cajas rawelt para exteriores, cajas tipo TERCOL para interior, conectores y demás elementos de conexión. | ML
13,13,2 | SEI de circuito alimentador para UNIDADES tipo interior en cable 2F#12+1T#12 LSZH-HF 750V. Incluye terminales, cajas rawelt para exteriores, cajas tipo TERCOL para interior, conectores y demás elementos de conexión. | ML
13,13,3 | SEI de circuito de control desde condensadoras a unidades tipo interior en cable apantallado de 4 líneas No. 16AWG + 18AWG 600V con Foill en aluminio. Control en serie. Incluye terminales, cajas rawelt para exteriores, cajas tipo TERCOL para interior, conectores y demás elementos de conexión. | ML
13,13,4 | SEI de circuito alimentador para MINISPLIT en cable 2F#12+1T#12 LSZH-HF 750V. Incluye terminales, cajas rawelt para exteriores, cajas tipo TERCOL para interior, conectores y demás elementos de conexión. | ML
13,13,5 | SEI de circuito alimentador para extractores en cable 2F#12+1T#12 LSZH-HF 750V. Incluye terminales, cajas rawelt para exteriores, cajas tipo TERCOL para interior, conectores y demás elementos de conexión. | ML
13,13,6 | SEI de tubería EMT de 2" p/ alimentador de condensadoras. Incluye accesorios de tubería, conectores, terminales, soportes, cajas de paso de 20X20cm, etiquetado y demás elementos. | ML
13,13,7 | SEI de tubería EMT de 1" p/ alimentador de unidades tipo interior. Incluye accesorios de tubería, conectores, terminales, soportes, cajas de paso de 20X20cm, etiquetado y demás elementos. | ML
13,13,8 | SEI de tubería EMT de 3/4" p/ alimentador de unidades tipo interior, extractores y minisplit. Incluye accesorios de tubería, conectores, terminales, soportes, cajas de paso de 20X20cm, etiquetado y demás elementos. | ML
13,13,9 | SEI de derivaciones en coraza metálica Liquid thight de 2" desde caja de paso hasta equipo. Incluye conectores, accesorios de fijación y etiquetado | ML
13,13,10 | SEI de derivaciones en coraza metálica Liquid thight de 3/4" desde caja de paso hasta equipo. Incluye conectores, accesorios de fijación y etiquetado | ML
13.14 | ADMINISTRATIVOS Y DICTAMENES
13,14,1 | Coordinación técnica por parte de ingeniero eléctrico con matrícula profesional vigente. Incluye actualización de planos, generación de documentación para certificaciones, memorias de cálculo y demás documentos requeridos durante la ejecución. | GL
13,14,2 | Transporte de materiales, bodegaje de equipos, mensajería y demás actividades logísticas. | GL
13,14,3 | Dictamen de inspección RETIE a través de organismo de certificación avalado por la ONAC. Incluye una (1) visita de inspección y la entrega del dictamen 30 días después de realizada la visita. | UND
13,14,4 | Dictamen de inspección RETILAP a través de organismo de certificación avalado por la ONAC. Incluye una (1) visita de inspección en horario NOCTURNO y la entrega del dictamen 30 días después de realizada la visita. | UND
13,14,5 | Cableado y tablero eléctrico provisional de obra. Incluye circuitos de conexión a red eléctrica dentro de la oficina. | GL
14 | RED DE DETECCION DE INCENDIOS
14.01 | Detector de humo inteligente optico | UND
14.02 | Cable incendio 18 AWG 2/c Sin Apantallado FOLR RED 75°C | ML
14.03 | Tubo EMT 3/4" NTC-105 | ML
14.04 | Configuracion y puesta en funcionamiento | UND
14.05 | Punto de intalacion equipos | UND
15 | AIRE ACONDICIONADO
15,01 | Equipo paquete por agua con capacidad de 5 TR,R410 a 220 voltios, monofásicos | UND
15,02 | Ducto de fibra de vidrio | ML
15,03 | Bandeja de mantenimiento | UND
15,04 | Ducto Flex | ML
15,05 | Acople Ducto Flex | UND
15,06 | Manguera antivibratoria flexible | ML
15,07 | Termostato digital | UND
15,08 | tubería PVC scuth 80 1 | ML
15,09 | Accesorios de instalacion para tuberia incluye valvulas | UND
15,10 | Swiche de flujo | UND
15,11 | Desmonte sistema de aire acondicionado existentes | GL
15,12 | Drenaje | ML
15,13 | Linea de refrigeracion incluye rebatex | ML
15,14 | Cable Señal | ML
15,15 | Bandeja de mantenimiento minisplit | UND
15,16 | Equipo minisplit con capacidad de 12000BTU, INVERTER A 220v, R410 | UND
15,17 | Mano de obra, instalacion y transporte equipo central | GL
16 | VARIOS Y ASEO (Durante y Final de Obra)
16.01 | Sum.,e Inst. De Solar Screen Manuales para ventanas de Salas de Juntas y Sala de proyeccion | M2
16.02 | Sum.,e Inst. De Black Out para ventanas Manuales para ventanas de Salas de Juntas y sala de proyeccion | M2
16.03 | Sum.,e Inst. De soportes de Tv descolgado | UND
16.06 | Trasiego de Basura y material Sobrante debidamente Empacado. | M3 |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
16.07 | Retiro de basura y material Sobrante de obra debidamente Empacado. | VJ |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
16.08 | Trasiego de Nuevos materiales | KG |  | Aplica Criterio de Sostenibilidad
16.09 | Alqulier de Andamios Convencionales Certificados | DÍA
16.1 | Profesional Residente tecnico de Obra. | MES
16.11 | Inspector SISO de Seguridad en Obra. | MES
16.13 | Aseo diario de Obra | DÍA
16.14 | Aseo Final de Obra | GL
16.15 | Elaboracion de Planos Records de Obra. | M2
17 | MOBILIARIO
17.1 | RECEPCION
17,1,1 | Suministro de mueble para Recepcion Fabricado en Madecor, de 1,80x1,40 mts. Segun Colores, Texturas y Diseño Aprobado por el cliente. | UND
17.2 | SALAS DE JUNTAS
17,2,1 | Suministro e instalación de mesa de juntas principal de 2,73 x 1,00 mts., Segun Colores, Texturas y Diseño, Aprobados por el cliente | UND
17,2,2 | Suministro e instalación de mesa de juntas redonda de 0,80 mts de diametro., Segun Colores, Texturas y Diseño, Aprobados por el cliente | UND
17.3 | AREA FUNCIONARIOS
17,3,1 | Suministro e instalacion de puesto de trabajo hexagonal de 1,20x0,80x60 NO INCLUYE CAJONERA. Segun Colores, Texturas y Diseño Aprobado por el cliente. | UND
17,3,2 | Suministro e instalacion de superfice hexagonal de 0,80x60. Segun Colores, Texturas y Diseño Aprobado por el cliente. | UND
17,3,3 | Suministro e instalacion de matera central fabricado en madecore, para puestos exagonales para plantas artificiales. Dimensiones Diametro 0,50cm x 0,65 cm de altura. Segun Colores, Texturas y Diseño Aprobado por el cliente. | UND
17,3,4 | Suministro e instalacion de puestos de trabajos sencillos con una superficie de 1,20 x 0,60 mts, SIN CAJONERA NI PANTALLAS DE VIDRIO DIVISORIAS, según Colores, Texturas y Diseño Aprobado por el cliente. | UND
17,3,4 | Suministro e instalacion de mueble para impresoras de 2,06 x 0,60 mts, según Colores, Texturas y Diseño Aprobado por el cliente. | UND
17.4 | OFICINA DIRECTOR
17,4,1 | Suministro e instalación de puestos de trabajo de 1,40x1,20 incluye mueble de retorno, Segun Colores, Texturas y Diseño. Aprobados por el Cliente. | UND
17.5 | AREAS COWORKING
17,5,1 | Suministro e Intalacion de mueble para area de Coworking Curvo, fabricado en MDF enchapado en formica y asiento y espeladar en espuma rosada y tela resistente a los fluidos. Dimensiones 2,42 cm, Según Diseño, colores , texturas. Aprobados por el Cliente. | ML
17,5,2 | Suministro e instalacion de mesa redonda en MDF enchapada en formica para Zona co-working Curvo , Diametro 0,30 cm, con borde perimetral en canto rigido y balance. Según Diseño, colores , texturas. Aprobados por el Cliente. | UND
17,5,3 | Suministro e instalacion de mesa en MDF enchapada en formica, redonda para Areas de Co-working en zonas de pasillo, Diametro 0,60 cm, con borde perimetral en canto rigido y balance. Según Diseño, colores , texturas. Aprobados por el Cliente. | UND
17,5,4 | Suministro e instalacion de asientos fabricados en MDF enchapado en formica, con cogineria en espuma rosada y tela antifluidos, para area de Co-working (area de ventana), Dim asiento 0,91 cm x 0,40 y Mesa de 0,91 x 0,45 cm. Segun Colores, Texturas y Diseño Aprobado por el cliente. | UND
17,5,5 | Suministro e instalacion de mesa rectangular Dim. 0,91 x 0,45 mts, para Zona co-working (Area de Ventana), con borde perimetral en canto rigido y balance. Según Diseño, colores , texturas. Aprobados por el Cliente. | UND
17,5,6 | Suministro e instalacion de matera lineal fabricado en madecore, para area de Co-working (Area de Ventana), Dim 0,58 x 0,11 x 0,75 cm (L x An x Al) Segun Colores, Texturas y Diseño Aprobado por el cliente. | ML
17,5,7 | Suministro e instalacion de sofa perimetral para la Sala de proyeccion, Fabricado en MDF con cojineria en espuma rosada y tela antifluidos. Dim 2,96 x 0,45 cm y 2,22 x 0,45 cm. | ML
17.6 | SILLETERIA
17,6,1 | Suministro Poltrona para Sala de Espera en area de recepcion, Según Diseño, color, textura, Aprobados por el cliente Ref. Musa con base madera o Similar. | UND
17,6,2 | Suministro de Sofa de 3 Puestos para Sala de Espera en Area de Recepcion. Dim 1,30 mts, Según Diseño, color, textura, Aprobados por el cliente | UND
17,6,3 | Suministro de Mesa de centro para sala de espera, Ref. Dupla Roble o similar. Según Diseño, color, textura, Aprobados por el cliente | UND
17,6,4 | Suministro de Poltrona para la segunda sala de Espera Ref Musa o similar. Según Diseño, color, textura, Aprobados por el cliente | UND
17,6,5 | Suministro de Mesa de centro para la segunda sala de Espera Ref. Cirklo Blanco o similar, Según Diseño, color, textura, Aprobados por el cliente | UND
17,6,6 | Suministro de Silla para Puesto de recepcion Ref, Silla Atlantis o similar, Según Diseño, color, textura, Aprobados por el cliente | UND
17,6,7 | Suministro de Silla para Sala de Juntas Principal, Ref. Luna o similar, Según Diseño, color, textura, Aprobados por el cliente | UND
17,6,8 | Suministro de Silla para Sala de Juntas Auxiliar, Ref Silla Eames con estructura de madera o Similar, Según Diseño, color, textura, Aprobados por el cliente | UND
17,6,9 | Suministro de Silla tipo Butaco Alto para Estacion de Cafe, Ref. Butaco ALF o similar, Según Diseño, color, textura, Aprobados por el cliente | UND
17,6,10 | Suministro de Silla para Area de Funcionarios Ref Atlantis o similar, Según Diseño, color, textura, Aprobados por el Cliente | UND
17,6,11 | Suministro de Silla para Oficina del Director. Ref Atlatis con cabecero o similar, Según Diseño, color, textura, Aprobados por el Cliente | UND
17,6,12 | Suministro de Silla Interlocutora para Oficina del Director Ref. Oslo o similar. Según Diseño, color, textura, Aprobados por el Cliente | UND
17,6,13 | Suministro de taburete bajo para area de Co-Working Circular. Ref. Taburete Chapinero o similar, Según Diseño, color, textura, Aprobados por el Cliente | UND
17,6,14 | Suministro de Silla tipo Butaco Alto para Cafeteria interna, Ref. Butaco ALF o similar Según Diseño, color, textura, Aprobados por el cliente | UND
17,6,15 | Suministro de Puffs para Sala de Proyecciones, Según Diseño, color, textura, Aprobados por el cliente | UND
17.7 | AREA DE TERRAZA
17,7,1 | Suministro de Sillas para exterior Ref. Solna o similar | UND
17,7,2 | Sumintro e instalacion de Mesa redonda Dim 0,80, con parasol, uso exterior. Ref. Mykonos o similar. Según Diseño, color, textura, Aprobados por el cliente | UND
17,7,3 | Sumintro e instalacion de Mesa redonda Dim 0,45, para uso exterior Ref, Step Exterior o similar. Según Diseño, color, textura, Aprobados por el cliente | UND
17,7,4 | Suministro e instalacion de materas para terraza diametro 0,40 cm. Según Diseño, color, textura, Aprobados por el cliente | UND
17.8 | VARIOS
17,8,1 | Suministro e instalacion de mueble para area de aseo en cocina, Dim 0,47 cm ancho x 0,38 cm profundo x 2,20 cm alto | GL
17,8,2 | Desarrollo de planos de mobiliario, texturas y colores (Los cuales se definiran con el cliente) | M2
18 | AIU
18.1 | Administración | UND
18.2 | Imprevistos | UND
18.3 | Utilidades | UND
Medida | Descripciópn
ML | Metro lineal
UND | Unidad
M2 | Metro cuadrado
M3 | Metro cubico
GL | Global
VJ | Viaje
DH | Dia Hombre
UDC | Unidad de Consulta

## Diseños mobiliario Referencia
DISEÑOS DE REFERENCIA MOBILIARIO BANCOLDEX