## Línea Base
Ítem | Servicios de Línea Base | Características
1 | Colocation | Consultar en las hojas: Características, Colocation, Esp. Eléctricas y Servicios Adicionales
2 | Conectividad | Consultar en las hojas: Caracteristicas y Conectividad
3 | CAO | Consultar en las hojas: Caracteristicas y Sala de Usuarios
4 | Escritorios Virtuales | Consultar en la hoja: Escritorios Virtuales

## Características
No. | REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | CUMPLE |  | APLICA
|  | SI | NO | BANCOLDEX
1 | Infraestructura dedicada |  |  | x
2 | La tecnología propuesta debe ser la más reciente y adaptable a las necesidades de las entidades |  |  | x
3 | El hardware de la solución debe ser nuevo y de última generación |  |  | x
4 | La distancia física entre el datacenter principal y el datacenter de contingencia debe ser de mínimo 20 Kilómetros |  |  | x
5 | Servicios técnicos para la migración de los servidores, aplicaciones y servicios |  |  | x
6 | Infraestructura hiperconvergente funcionalidades similares |  |  | x
7 | Infraestructura como servicio, las entidades no adquirirán hardware ni software |  |  | x
8 | Datacenter de contingencia mínimo Tier III o ICREA III |  |  | x
9 | El datacenter para el CAPD deberá estar ubicados en Colombia, cumpliendo con el punto 4 antes mencionado y fuera del área metropolitana de Bogotá. |  |  | x
10 | El aprovisionamiento inicial debe cubrir la totalidad de la infraestructura solicitada, así como un 20% adicional de crecimiento. |  |  | x
11 | Esquema de backups a disco y a cintas para archivos de configuración de aplicaciones e información del file Server |  |  | x
12 | Utilización de la librería de cintas propiedad de las entidades por los primeros 24 meses del contrato |  |  | x
13 | El datacenter de contingencia debe tener capacidad para alojar los servidores críticos señalados en el documento Anexo Técnico |  |  | x
14 | Para los canales de comunicación es necesario que los principal y de contingencia se manejen con operadores diferentes |  |  | x
15 | Canal dedicado MPLS entre el datacenter de contingencia y las instalaciones de las entidades, este puede estar configurado en modo activo-activo o activo-pasivo según la relación costo beneficio |  |  | x
16 | Sincronización de los servidores, servicios y/o bases de datos entre el datacenter principal y el datacenter de contingencia de doble vía. El canal de comunicación entre los dos datacenter es responsabilidad del proponente. Cada entidad presenta su RTO y RPO |  |  | x
17 | Optimizar la utilización de las licencias Oracle para asegurar que el licenciamiento con el que cuentan las entidades pueda ser usado en la nueva infraestructura. También se deberá entregar una certificación emitida por Oracle Colombia donde se indique que la configuración propuesta se encuentra correctamente cubierta por las licencias con las que cuentan las entidades, el pago del soporte y mantenimiento de las licencias es responsabilidad de las entidades. |  |  | x
18 | Servicio de Firewall redundante en el CAO y CAPD |  |  | x
19 | El Proveedor debe entregar un plan técnico detallado para activar el Centro Alterno de Operaciones (CAO) y el Centro Alterno de Procesamiento de Datos (CAPD) |  |  | x
20 | El proveedor deberá realizar en conjunto con las entidades una prueba anual de su plan de contingencia |  |  | x
21 | Realización de cuatro (4) pruebas anuales activando el CAO y haciendo uso de escritorios remotos de forma ilimitada. |  |  | x
22 | En caso de que se declare la contingencia y se solicite la activación del CAO, el plazo máximo de activación será de 1 hora para el alistamiento y entrega del CAO, posteriores a confirmación de contingencia real. |  |  | x
23 | Presentar informes mensuales del servicio. Estos informes serán definidos de común acuerdo entre las partes |  |  | x

## Colocation
Detalle | Bancóldex
Unidades de RACK | 42 U
Consola de administración | 1
Carga Eléctrica | 8 KVA

## Esp. Eléctricas
Ambiente de Contingencia
| EIA UNITS | Especificaciones Físicas | Peso | Fuentes de Poder | Consumo kVA | Energia Eléctrica
HP PROLIANT DL380 | 2 | Unidades SFF: 8,73 x 44,55 x 67,94 cm (3,44 x 17,54 x 26,75 pulgadas) | 23,6 kg (51,5 lb) | 2 |  | Voltaje: 100 – 132 VCA, 200 - 240 VCA Frecuencia: 50 a 60 Hz Corriente: 7,5 A (100 VCA), 3,8 A (200 VCA) Potenciaa: 735 W BTU por hora: 2508
HP PROLIANT DL380 | 2 | Unidades SFF: 8,73 x 44,55 x 67,94 cm (3,44 x 17,54 x 26,75 pulgadas) | 23,6 kg (51,5 lb) | 2 |  | Voltaje: 100 – 132 VCA, 200 - 240 VCA Frecuencia: 50 a 60 Hz Corriente: 7,5 A (100 VCA), 3,8 A (200 VCA) Potenciaa: 735 W BTU por hora: 2508
HP PROLIANT DL380 | 2 | Unidades SFF: 8,73 x 44,55 x 67,94 cm (3,44 x 17,54 x 26,75 pulgadas) | 23,6 kg (51,5 lb) | 2 |  | Voltaje: 100 – 132 VCA, 200 - 240 VCA Frecuencia: 50 a 60 Hz Corriente: 7,5 A (100 VCA), 3,8 A (200 VCA) Potenciaa: 735 W BTU por hora: 2508
V7000 G2 Controladora | 2 | 74.4 cm (29.3 in) | 36.7 kg (80.7 lb) | 2 |  | Rango de voltaje: 100 - 240 V ca Frecuencia: 50 - 60 Hz Poder: 541 vatio
V7000 G2 Expansión | 2 | 55.6 cm (21.9 in) | 26.7 kg (58.8 lb) | 2 |  | Rango de voltaje: 100 - 240 V ca Frecuencia: 50 - 60 Hz Poder: 304 vatios
POWER 822 | 2 | 427,5 mm de ancho x 86,5 mm de alto x 747,5 mm de profundidad | 29,5 kg (65 libras) | 2 | 1.276 | Amperios: 6,38 A Voltaje: 200 - 240 V ca Frecuencia: 50 o 60 Hz Salida térmica máxima: 4266 BTU/hora Consumo máximo de alimentación: 1250 W
POWER 822 | 2 | 427,5 mm de ancho x 86,5 mm de alto x 747,5 mm de profundidad | 29,5 kg (65 libras) | 2 | 1.276 | Amperios: 6,38 A Voltaje: 200 - 240 V ca Frecuencia: 50 o 60 Hz Salida térmica máxima: 4266 BTU/hora Consumo máximo de alimentación: 1250 W
IBM TS3100 | 2 | 447,5 mm × 97,6 mm × 810 mm | 15 kg | 1 | 0.1 | Voltaje: 100 V CA - 240 V CA (4.0 A a 2 A) Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz Consumo de energía: 100 vatios BTU/hora: 573
IBM x3650 M4 | 2 | Altura: 86 mm, ancho: 445 mm, profundidad: 746 mm | 30 kg (65 lb) | 2 | 0.9 | Voltaje: 100 a 127 V ac; 8,9 A, 200 a 240 V ac; 4.5 A Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz BTU/hora: 3480 Consumo de energía: 1020 vatios
IBM BROCADE A FIBRA | 1 | 42,88 cm (16,88 pulgadas) Anchura x 30,66 cm (12,07 pulgadas) Profundidad x 4,29 cm (1,69 pulgadas) Altura | 5,76 kg (12,65 lb) | 1 |  | Voltaje: 200 - 240 V ca Frecuencia: 50 - 60 Hz
IBM BROCADE A FIBRA | 1 | 42,88 cm (16,88 pulgadas) Anchura x 30,66 cm (12,07 pulgadas) Profundidad x 4,29 cm (1,69 pulgadas) Altura | 5,76 kg (12,65 lb) | 1 |  | Voltaje: 200 - 240 V ca Frecuencia: 50 - 60 Hz
IBM POWER 8 | 2 | 427,5 mm de ancho x 86,5 mm de alto x 747,5 mm de profundidad | 29,5 kg (65 libras) | 2 | 1.276 | Amperios: 6,38 A Voltaje: 200 - 240 V ca Frecuencia: 50 - 60 Hz Salida térmica máxima: 4266 BTU/hora Consumo máximo de alimentación: 1250 W
BRANCH 1000 | 1 | 440 x 43 x 559 mm | 12.7 kg (28.0 lb) |  |  | Voltaje: 100 - 127 / 200 - 240 V AC, Frecuencia: 50 - 60 Hz Consumo: 351 W BTU: 1197.7
BANDEJA/Dongle/HP | 3
KVM | 2 | 43.84 x 41.21 x 4.40 cm | 6.08 kg |  |  | Voltaje: 230 V Consumo: 46.6W
HMC Nube IBM | 1 | 438 mm x 216,0 mm x 540 mm | 25,2 kg (56 lb) |  | 0.352 | Voltaje: 200 - 240 V CA Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz BTU/hora: 1784 Consumo: 523 W
VTL Expansión | 2 | 3.5 "(89 mm) / 16.8" (426 mm) / 25.6 "(650 mm) | 23,1 kg (51 lb) | 2 |  | Voltaje: 240 V Frecuencia: 50 - 60 Hz Consumo: 250 W
VTL Controladora | 3 | 3.5 "(89 mm) / 16.8" (426 mm) / 25.6 "(650 mm) | 23,1 kg (51 lb) | 2 |  | Voltaje: 240 V Frecuencia: 50 - 60 Hz Consumo: 250 W

## Conectividad
Elemento | Bancóldex
Enlace IP (Capa 3) | 100 Mbps Bancóldex vs Centro Alterno de Procesamiento Datos
Enlaces a Internet | Enlace de salida de internet de 100 Mbps en datacenter de Contingencia
Fibra Oscura | 2 Canales de DWDM de 10 Gbps FC Bancóldex vs Centro Alterno de Procesamiento Datos
Fibra Oscura | 2 Canales de DWDM de 10 Gbps IP Bancóldex vs Centro Alterno de Procesamiento Datos

## Servicios Adicionales
Servicios de Seguridad Gerenciada | Bancóldex
Funcionalidad Firewall | x
Cantidad de Cambios de políticas de seguridad (Mensual) | x

## Sala de Usuarios
Elementos | Bancóldex
Puestos de trabajo contingencia real | 20
No. Computadores personales | 20
Líneas telefónicas | 20
Impresora Laser de alto rendimiento | 1
Red LAN | Conexión entre equipos
Videograbación | Se requiere videograbación para el área del CAO
No. pruebas anual | 4 por año que pueden llegar a ser simultaneas con Arco
No. puestos para pruebas | 20
Grabación de llamadas | 4 líneas Telefónicas
Los puestos de usuarios y computadores deben ser de exclusividad únicamente en caso de una contingencia masiva y en el escenario de prueba
4 Líneas telefónicas con grabación en caso de contingencia y pruebas, almacenamiento de Backup de las grabaciones y entrega de este en medio reproducible en el tiempo
El centro alterno de operaciones debe contar con control de acceso que aseguren sólo el ingreso del personal autorizado los controles de acceso se deben especificar en la propuesta
Red LAN entre todos los equipos de cómputo
Los computadores de los puestos de trabajo serán suministrados por el proveedor, quien tendrá como responsabilidad la instalación de los sistemas operativos, antivirus, la configuración de lo necesario para la conectividad y la actualización de estos
Tiempo de activación no superior a 1 hora
Ubicación del CAO en la zona metropolitana pero con una distancia prudente entre la sede principal y el mismo
Los PC deben tener: Sistema Operativo Windows 10, RAM de 8 GB, Disco Duro de 500 GB y el licenciamiento necesario (S.O., Antivirus))
El CAO debe contar con Circuito Cerrado de TV, con almacenamiento de grabación en instalaciones del proponente y por el periodo que él defina, al igual que acceso a las grabaciones en caso de ser requerido por las entidades

## Escritorios Virtuales
Componente necesarios
Plataforma de Virtualización | Autenticación y Aprovisionamiento de aplicaciones | Administración y gestión | Balanceo de carga | Empaquetado de aplicaciones | Clientes o Usuarios | Seguridad | Impresión | Acceso externo seguro | Administración
La plataforma de virtualización debe soportar 20 maquinas virtuales | Acceso desde los principales sistemas operativos (Windows, MacOS, iOS, Android, Linux) | Entregar, administrar y actualizar todos los escritorios y aplicaciones | Equilibrar las cargas de los escritorios virtuales y las aplicaciones | La solución a implementar debe permitir la ejecución de múltiples aplicaciones y múltiples versiones de la misma aplicación sin generar conflicto | Permitir acceso desde los computadores del CAO | Los escritorios virtuales y servidores deben ser dispositivos administrados por la red, para facilitar la implementación de políticas de seguridad de las entidades del Grupo Bancóldex | La impresión de los escritorios virtuales debe ser dirigida a los dispositivos de las sedes principales de las entidades, al igual que al CAO | La solución a implementar debe instalarse y configurarse a través de Virtual Appliance | Gestión centralizada desde una única consola
Bancóldex: 20 escritorios virtuales | Acceso vía HTML desde cualquier navegador | Debe permitir que el usuario pueda continuar su trabajo desde el punto donde se detuvo, independientemente de la estación física | Monitorear y auditar la actividad de los escritorios virtuales | Virtualización de aplicaciones de 32 o 64 bits, para ejecutarse en cualquier sistema operativo soportado | Acceder vía web (Navegador) Sin instalar algún cliente nativo | Controlar los escritorios virtuales y servidores de manera remota | Los escritorios virtuales deben poseer controlador universal para eliminando la incompatibilidad o soporte o instalación de estos. | Al momento de realizar las actualizaciones no tiene que generarse inactividad para los usuarios | Desde la consola de administración debe permitir la creación de workflows
| Personalización con logos de las entidades | Administración de múltiples POD a través de una única consola de administración | Escalabilidad y equilibrio de carga global | la solución debe permitir que la aplicación virtualizada se ejecute sin la necesidad de instalar agentes o cualquier software cliente-servidor | Uso de un único instalador que soporte plataforma de x86 o x64 bits y debe soportar plataformas de acceso a escritorios virtuales de 32 o 64 bits | El ID del usuario de dominio y contraseña debe cifrarse |  | Debe permitir configuración de autenticación para RSA SecurID, RADIUS, Certificado X.509, RSA Adaptive Authentication o Smart Card | Desde la consola de administración debe permitir el uso compartido de los recursos físicos del servidor entre las máquinas virtuales, asignando recursos para cada maquina virtual
| Autenticación a Office 365 (Portal y Pagina Web) con uso de credenciales de Active Directory | Debe permitir el inicio de sesión de asistencia remota, enviar mensajes, conectar, desconectar y reiniciar la sesión de los usuarios | Debe permitir la configuración de un grupo de escritorios virtuales en modo de espera (o aprovisionados), esto en caso de fallas con las imágenes de los escritorios activos o necesidades de operación en contingencia. Dichos escritorios deben ser activados automáticamente según la demanda | Se debe permitir el agregar complementos en la aplicación virtualizada | Tolerar los siguientes protocolos de conexión: - HTML 5 - RDP - PCoIP - Blast Extreme | Deben utilizar túnel SSL para garantizar que las conexiones estén encriptadas |  | Debe permitir la configuración del proveedor de identidad SAML | Adicionar recursos (CPU y memoria) a una máquina virtual generar inactividad en producción
| Uso de los recursos de manera condicional de acuerdo al perfil de los usuarios | Suministrar la información y detalle de las sesiones de los usuario que hagan uso de la solución |  |  |  | Los usuarios del CAO tendrán acceso completo a las aplicaciones y recursos, considerando el CAO como un punto de operación seguro |  |  | Creación de un entorno de alta disponibilidad
| Proveer integración con otras aplicaciones desde una interfaz de programación con la aplicación o API | Acceder vía Web a la consola de administración y debe tener como mínimo las siguientes reglas de acceso: - Administración de escritorio - Visualización - Creación y administración de grupos de escritorio - Creación, cambio e implantación de la imagen - Asignación, eliminación y modificación de aplicaciones empaquetadas para los grupos de escritorio |  |  |  | Las opciones de conexion son: Intalaciones de las entidades CAO VPN |  |  | Debe permitir la creación de nuevas máquinas virtuales a través de modelos ya creados y listos para instalar
| Solución de virtualización de aplicaciones basada en empaquetamiento de aplicaciones Legacy o heredadas |  |  |  |  | Debe cumplir con las circulares de la SFC: - 007 de 2018 - 005 de 2019
Admitir los siguientes tipos de identidad de acceso: - Active Directory sobre LDAP - Active Directory, Autenticación de Windows integrada - Directorio LDAP - VPN - Kerberos Authentication - SAML - OAuth / OAuth2 - CASB - IDP - RDP - BLAST
Proveer Licenciamiento requerido para el funcionamiento de los escritorios virtuales (Cantidad, tipo y uso)
Licenciamiento MICROSOFT requerido
Se debe garantizar el mejor rendimiento para los diferentes perfiles de usuario que se requieran, mejorando la experiencia de la administración de la plataforma, al igual que la del usuario final
La solución a implementar debe ser un escenario activo – pasivo en HA, para garantizar la disponibilidad de la plataforma
El proveedor debe indicar la mejor alternativa para garantizar el correcto funcionamiento de los escritorios virtuales
La solución a implementar debe quedar máximo al 80% de su capacidad, el 20% restante estimado para crecimiento a futuro